Предписания проверок органов государственного контроля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование органа государственного контроля | Вид и дата проведения проверки |  Предписание (№, дата) | Сроки устранения нарушения | Отметка о выполнении |
| 1. | Главное управление МЧС России по Вологодской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району | 01.10.2018-25.10.2018плановая | №75/1/1 от 25.10.20181.При эксплуатации АПС более 10 лет не пройдено техническое освидетельствование на предмет возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости замены АПС.2. Отсутствует АПС в складском помещении | До 01.08.2019До 01.08.2019 | ВыполненоВыполнено |
| 2. | Главное управление МЧС России по Вологодской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району | 19.08.2019-13.09.2019внеплановая по выполнению предписания №75/1/1 от 25.10.2018 | Предписание №75/1/1 от 25.10.2018 выполнено, нарушения устранены |  |  |
| 3. | ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах | 03.09.2019-30.09.2019плановая | Предписание №90/03-12 от 27.09.20191.Выполнить ремонт 3-х теневых навесов для детей 2 группы раннего возраста, 1 и 2 младших групп, установленных на детских игровых площадках2. Обеспечить ровное асфальтобетонное покрытие территории дошкольной организации по пути к прогулочным участкам, используемых детьми, дорожек к хозяйственным постройкам, въезда на территорию дошкольной организации | До 01.09.2020 Срок выполнения предписания продлён до 02.09.2021Основание: предписание «О внесении изменений в предписание об устранении выявленных нарушений» №90/03-12 от 05.06.2020 |  |